## PECLD07820
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
[19 empty] | DENSIDAD | Lllenado requerido | Descripción del campo
[19 empty] | pozo_número | obligatorio, clave principal | Código del pozo de acuerdo al protocolo Nexa (la misma sintaxis usada en Collar)
[19 empty] | profundidad_de | obligatorio, clave principal | Profundidad inicial del intervalo en metros con 2 decimales (De) - gaps sí, overlaps no
[19 empty] | profundidad_hasta | obligatorio, clave principal | Profundidad inicial del intervalo en metros con 2 decimales (Hasta) - gaps sí, overlaps no
RESPALDO DE ENSAYO DE DENSIDAD | [18 empty] | muestra | opcional | Número de muestra química. No es obligatorio en Fusion. Si se utiliza debe ser en el mismo intervalo de la química
[19 empty] | desplazado_volumen_g | opcional | Peso del volumen desplazado en gramos hasta con dos decimales.
[18 empty] | RESPONSABLE: GEOLOGO(S) ENCARGADO DE HALLAR LA DENSIDAD DEL TALADRO | húmedo_peso_g | opcional | Peso húmedo en gramos hasta con dos decimales.
[18 empty] | EJM: (NOMBRE Y APELLIDOS): RONAL CASTAÑEDA DAVILA, JAIME NUÑEZ, ROGER ARCE, … | seco_peso_g | opcional | Peso seco en gramos hasta con dos decimales.
HOLE: | PECLD07820 | [17 empty] | cobertura_seco_peso_g | opcional | Peso seco revestido en gramos hasta con dos decimales.
PROYECTO: | CL | [8 empty] | TOTAL SAMPLES: |  | 13 |  |  | LEYENDA | QC_Type |  |  | peso_agua_g | opcional | Peso inmerso en el agua en gramos hasta con dos decimales. Método Joly.
SITE: | CL-CL | [8 empty] | TOTAL QC: |  | 2 |  |  | CODE Nexa | Descripción | Description | QC_Type: | cobertura_peso_agua_g | opcional | Peso revestido inmerso en el agua en gramos hasta con dos decimales. Método Joly.
PHASE: | NEXA2025 | [8 empty] | FECHA DENSIDAD: |  | 2025-02-19 |  |  | DEND | duplicado | Duplicate | Son los tipos de controles habilitados en FUSION. | capa_densidad | opcional | Densidad del revestimiento. Papel film o parafina.
[10 empty] | RESPONSABLE: |  | MILAGROS APAZA AQUINO |  |  | DENC | Verificación entre técnicas | check between method | *El código de estándar depende del Proyecto, verificar lista en FUSION habilitada. | humedad | campo calculado, fórmula | Humedad calculada a partir del peso húmedo y peso seco (%).
[15 empty] | DSTD | Estándares Densidad | Standard |  | densidad | campo calculado, fórmula | Densidade calculada por fórmula conforme método de determinação. Pode ser inserido direto para dados históricos.
[15 empty] | PECLSTDEN02 | Código de Estándar (DSTD_Id) | Field Standard* | *EDITAR ESTANDARES HABILITADOS EN EL PROYECTO (lista FUSION) | determinación_método | opcional | Metodo de determinación de densidad - lista
[18 empty] | Nota: | dens_laboratory | opcional | Laboratorio - lista (si la muestra fue enviada para determinación de densidad al laboratorio comercial)
[15 empty] | LEYENDA | Density Method |  | De tratarse de un nuevo control, se debe enviar el Certificado del Estandár y solicitar la CREACION DEL CONTROL a través del Administrador FUSION (Thomas Lafayette), indicando el Business Unit (B.U) y Proyecto para que se creado y habilitado. | densidad_fecha | opcional | Fecha del ensayo de densidad
[15 empty] | CODE Nexa | Descripción | Description |  | responsable | opcional | Responsable - lista
|  | GEÓLOGO RESPONSABLE DENSIDAD | [9 empty] | V°B° JEFE DE PROYECTO GEOLOGÍA CERRO LINDO |  |  | 1 | pesada en el aire y el agua | weighting in air and water |  | comentarios | opcional | Comentarios relevantes sobre la Densidad - Máximo 255 dígitos
|  | MILAGROS APAZA AQUINO | [9 empty] | NILS SARMIENTO VARGAS |  |  | 2 | pesada en el aire y el agua recubierto | coated weighting in air and water
|  | SGS DEL PERU | [9 empty] | SGS DEL PERU |  |  | 3 | no definido | undefined | Método de determinacion de densidad
[15 empty] | 4 | volumen desplazado | displaced volume
Hole_Number | Depth_From | Depth_To | Sample | Displaced Volume(g) | Wet Weight (g) | Dry Weight (g) | Coated Dry Weight (g) | Weight in water (g) | Coated weight in water (g) | Coat Density | Moisture | Density | Determination method | QC_Type | DSTD_Id | Density Date | Comments
PECLD07820 | [5 empty] | 2665.91 |  | 1702.66 |  |  |  | 2.77 | 1 | DSTD | PECLSTDEN02 | 2025-02-19
PECLD07820 | 1.5 | 2.5 | PEDC1132523 |  |  | 982.62 |  | 665.31 |  |  |  | 3.1 | 1 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 3.4 | 4.4 | PEDC1132525 |  |  | 1202.98 | 1203.39 |  | 863.93 | 0.92 |  | 3.55 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 4.4 | 5 | PEDC1132527 |  |  | 1397.48 | 1400.76 |  | 1021.3 | 0.92 |  | 3.72 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 11.7 | 13 | PEDC1132534 |  |  | 1312.78 | 1316.14 |  | 942.71 | 0.92 |  | 3.55 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 13 | 13.7 | PEDC1132535 |  |  | 1148.03 | 1151.74 |  | 832.7 | 0.92 |  | 3.64 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 14.65 | 15.65 | PEDC1132537 |  |  | 1756.09 | 1759.85 |  | 1235.3 | 0.92 |  | 3.37 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 15.65 | 16.65 | PEDC1132538 |  |  | 1359.71 | 1363.03 |  | 932.82 | 0.92 |  | 3.19 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 16.65 | 18 | PEDC1132539 |  |  | 1758.43 | 1762.02 |  | 1294.73 | 0.92 |  | 3.79 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 21.5 | 22.6 | PEDC1132544 |  |  | 1344.31 | 1347.89 |  | 944.53 | 0.92 |  | 3.37 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 25.55 | 26.25 | PEDC1132548 |  |  | 1620.51 | 1622.84 |  | 1200.42 | 0.92 |  | 3.86 | 2 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 77.75 | 78.5 | PEDC1132601 |  |  | 1079.07 |  | 740.1 |  |  |  | 3.18 | 1 |  |  | 2025-02-19
PECLD07820 | 77.75 | 78.5 | PEDC1132601 |  |  | 1079.09 |  | 740.12 |  |  |  | 3.18 | 1 | DEND |  | 2025-02-19
Note on E27: Autor: Volumen desplazado
Note on F27: Autor: Peso Húmedo
Note on G27: Autor: Peso Seco
Note on H27: Autor: Peso seco recubierto
Note on I27: Autor: Peso en agua
Note on J27: Autor: Peso en agua recubierto
Note on K27: Autor: Densidad del material para recubrir
Note on L27: Autor: Humedad
Note on N27: Autor: Método de ensayo
Note on O27: Autor: Tipo de control • Duplicado (DEND) – se recomienda ejecutar un ensayo por duplicado cada 20 ensayos (5%). • Verificación entre técnicas (DENC) – se recomienda ejecutar un ensayo por otra técnica a cada 40 (2,5%). • Estándares (DSTD) – recomendable ejecutar un ensayo con estándar cada 50 (2%).
Note on P27: Autor: Código de Estándar de densidad para el proyecto (Verificar Lista habilitada FUSION) - Editar Leyenda

## STD (PECLSTDEN02)
CONTROLE DE PADRÕES CERTIFICADOS
preencher campos em azul
| Código Padrão | PADRÃO | PECLSTDEN02 |  |  | Total de amostras | Amostras | 1
| Valor certificado (best value) mean | BV | 2.764 |  |  | Pontos anomalos | Outliers | 0
| Intervalo de Confiança | CI | 0.05 |  |  | % pontos anomalos | % Outliers | 0%
| Media | MD | 2.77 |  |  | Coeficiente de Variação | CV | 0.1805%
| Desvio Padrão | DP | 0.005 | 0.005 |  | Desvio (Bias) | Desvio | 0.2171%
[13 empty] | Primeiro Criterio |  | Segundo Criterio |  | Terceiro Criterio
Padrão | Data | Amostra | Density (g/cm3) | Média | Média móvel | BV | BV+CI+5% | BV-CI-5% | Mean +2SD | Mean -2SD | Mean +3SD | Mean -3SD | Outlier Positivo 1 | Outlier Negativo 1 | Outlier Positivo 2 | Outlier Negativo 2 | Outlier Positivo 3 | Outlier Negativo 3 |  | FINAL
PECLSTDEN02 | 2025-02-19 | amostra1 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.764 | 2.9272 | 2.6008 | 2.774 | 2.754 | 2.779 | 2.749 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
Note on G10: Valor certificado laboratorio

## Duplicado
colocar elemento apenas aqui | [7 empty] | colocar tipo controle apenas aqui
Density_g/cm3 | limite b | limite m | fator m |  |  |  | Tipo Controle | DEND - duplicado
RP - replicata | 10 | 30% | 1.35
RG - rejeito grosseiro | 5 | 20% | 1.22 | ajustar fórmula conforme tipo de duplicata | [8 empty] | Limites gráfico
DC - duplic cega | 4 | 15% | 1.17 | fator m | 1.11 | LPD | 0.01 | Taxa de Erros | 0% |  | Max | 3.18 | y=x
DEND - duplicado | 3 | 10% | 1.11 | fator b | 0.03 | No amostras | 1 | Rejeitadas | 0 |  |  |  | 0 | 8
[11 empty] | copiar J e K - colar valor |  |  |  | DEND - duplicado | Density_g/cm3 | Cerro Lindo
colocar só teores de originais e duplicatas aqui | [10 empty] | e ordenar decrescente
Origem |  | Duplicata |  | Density_g/cm3 | [6 empty] | Amostras Rejeitadas |  | Função Hiperbólica
Amostra | Density_g/cm3 | Amostra | Density_g/cm3 | Max | Min | Erro Relativo | y=Raiz(m2x2+b2) | Soma Erros | Min | Max | Min | Max | x | y
PEDC1132601 | 3.18 | PEDC1132601 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0% | 3.5299 | [5 empty] | 0 | 0.03
[13 empty] | 0.2 | 0.22402
[13 empty] | 0.3 | 0.33435
[13 empty] | 0.4 | 0.44501
[13 empty] | 0.5 | 0.55581
[13 empty] | 0.6 | 0.66668
[13 empty] | 0.7 | 0.77758
[13 empty] | 0.8 | 0.88851
[13 empty] | 0.9 | 0.99945
[13 empty] | 1 | 1.1104
Note on G10: Autor: erro relativo
Note on H10: Autor: calculado para cada minimo

## RMA Density (hidden)
DENC_g/cm3 | datos son ejemplos
x | y |  | limites gráfico (y=x) |  |  |  |  | Reta RMA |  |  | x | y
DENC_g/cm3 | DENC_g/cm3 |  | 0 | 250 |  | m | 0.96972 | x | y | Ave | 3.1019 | 3.0921
pesada en el aire y el agua | volumen desplazado |  | Max | 3.3359 |  | b | 0.084151 | 0 | 0.084151 | SD | 0.20692 | 0.20066
(Método Primario) | (Método check Secundario) | [6 empty] | 250 | 242.5133
3.1494 | 3.1494 | 0% |  |  |  | Bias | 3.028% |  |  | Amostras | 16
3.2429 | 3.1494 | 2.927% |  | "X" tem um bias de I7 con relação a "Y" para o elemento B2. | [5 empty] | Outliers | 1 | os outliers são eliminados da sequencia de dados
3.086 | 3.1494 | -2.034% | [7 empty] | % outliers | 6.25%
3.2484 | 3.1494 | 3.097%
3.2025 | 3.23 | -0.8536% | R | 0.98055 |  |  |  | y=mx+b
3.2042 | 3.1494 | 1.725% | R2 | 0.96149 | Coeficiente de Determinação |  |  | b=y-mx | cálculo de b
|  | -33.77% | 3.2 | 4.5 | os outliers são eliminados da sequencia de dados
3.1687 | 3.1687 | 0%
3.1571 | 3.1571 |  | 0%
2.5938 | 2.5938 |  | 0%
2.6128 | 2.6128 |  | 0%
3.0746 | 3.0746 |  | 0%
3.0827 | 3.0827 |  | 0%
3.1313 | 3.1313 |  | 0%
3.1115 | 3.1115 |  | 0%
3.3359 | 3.3359 |  | 0%
3.2286 | 3.2286 |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on H7: Autor: Bias para calculo de vies entre 2 laboratorios
Note on I7: Autor: vies do lab primario com o lab secundario lab primario dá resultados 4.6% mais baixo que o secundário